Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России

Тематика подготовки к семинарам «Ингаляционная анестезия», «Дыхательные пути».

Лекционный зал (ККБ №1, 4-й этаж)

Клинические интерны – 10.10.2012

Клинические ординаторы – 17.10.2012

«Общая анестезия с использованием ингаляционных анестетиков»

Клиническим интернам и ординаторам необходимо к семинару проработать следующие вопросы:

1)	Дайте определение обшей анестезии.

2)	Виды анестезий.

3)	Клиническое течение общего обезболивания, стадии и симптомы наркоза. (симптомы многокомпонентного наркоза с миорелаксантами).

4)	Клиника наркоза при передозировке наркотика.

5)	Основные составляющие части наркозно дыхательных аппаратов (функции, конфигурации, принадлежности).

6)	Принципы работы анестезиологических аппаратов. Технические требование к аппаратуре, используемой при проведении низкопоточной анестезии.

7)	Устройство и классификация испарителей.

8)	Адсорберы углекислого газа.

9)	Классификация дыхательных контуров.

10)	Определение низкопоточной анестезии.

11)	Особенности фармакокинетики кислорода и ингаляционных анестетиков в дыхательном контуре с низким газатоком.

12)	Мониторинг пациента при проведении анестезии при низких потоках медицинских газов.

13)	Какие группы препаратов используются для общей анестезии ингаляционными анестетиками. Их побочные действия, взаимодействия, разовые и максимальные дозы.

14)	Какие методики проведения общей анестезии ингаляционными анестетиками вы знаете. (примеры)

15)	 Показания к общей анестезии ингаляционными анестетиками при различных методиках.

16)	Противопоказания к общей анестезии ингаляционными анестетиками при различных методиках.

17)	Осложнения общей анестезии ингаляционными анестетиками при различных методиках.

18)	Покажите и расскажите методику проведения общей анестезии ингаляционными анестетиками с помощью маски наркозного аппарата.

19)	Покажите и расскажите методику проведения общей анестезии ингаляционными анестетиками с помощью ларингеальной маски.

20)	Покажите и расскажите методику ингаляционной индукции.

21)	Показания к ингаляционной индукции.

22)	Противопоказания к ингаляционной индукции.

23)	Осложнение и трудности ингаляционной индукции.

24)	 Поддержания анестезии.

25)	Общая анестезия: пробуждение.

26)	Последовательность восстановления после общей анестезии.

27)	Осложнения посленаркозного востановления.

«Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Трудный дыхательный путь»

Клиническим интернам и ординаторам необходимо к семинару проработать следующие вопросы:

1. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Основные анатомические ориентиры

Основные размеры и дистанции, важные для оценки обеспечения проходимости верхних дыхательных путей (ВДП)

АФО ВДП у детей

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Оценка проходимости ВДП

Определение показаний к искусственному поддержанию проходимости ВДП

Выбор метода поддержания проходимости ВДП во время анестезии и ИТ

Технологии и изделия медицинского назначения, применяемые для поддержания проходимости ВДП (эндотрахеальные трубки, воздуховоды, ЛМ и т.д.)

Прямая и непрямая ларингоскопия

Техника вентиляции маской, трудности, осложнения

Техника интубации трахеи, оценка условий интубации, осложнения

Техника установки воздуховода, осложнения

Техника установки ларингеальной маски, осложнения

Техника установки альтернативных устройств для поддержания проходимости (Combitube, I-Gel и т.п.)

3. ТРУДНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

Определение ТДП

Определение риска возникновения ТДП

Диагностика ТДП

Алгоритм действий при ТДП

4. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ

Медикаментозное обеспечение интубации трахеи

Алгоритм безопасной экстубации

Литература:

- национальные руководства по анестезиологии и интенсивной терапии, учебники по АиР, руководство по анестезиологии, сайты ФАР, ASA и др.

- Молчанов И.В., Заболотских И.Б., Магомедов М.А. Трудный дыхательный путь с позиции анестезиолога-реаниматолога, 2006

- Трудная интубация трахеи (Практические рекомендации ФАР), 2008

- http://kubanesth.ru/lib_manual.htm