Тематика подготовки к семинару

15/02/12 - интерны

29/02/12 - ординаторы

«Респираторная терапия.

Мониторинг респираторных функций системы внешнего дыхания»

1. Показания к началу респираторной поддержки.

2. Режимы респираторной поддержки:

2.1. Режимы с контролируемым объемом. Подбор параметров:

2.1.1. Выбор величины МОД.

2.1.2. Выбор величины ДО.

2.1.3. Формы инспираторного потока. Предпосылки выбора.

2.1.4. Инспираторная пауза. Показания к применению.

2.2. Режим с контролируемым давлением. Подбор параметров:

2.2.1. Выбор величины инспираторного давления.

2.2.2. Отличия режима с регулируемым давлением, от режимов с переключением инспираторной фазы на экспираторную по давлению и режимов с ограничением давления в дыхательных путях.

2.2.3. Фактор нарастания величины давления. Предпосылки к выбору величины.

2.3. Режимы с контролируемым давлением и гарантированным ДО. Показания к применению.

2.4. Подбор частоты вентиляционных циклов.

2.5. Выбор инспираторного времени.

2.5. Положительное давление в конце выдоха. Показания к применению. Выбор величины ПДКВ.

3. Алгоритмы вентиляции:

3.1. Варианты инициации отдельного респираторного цикла (триггерная инициация, аппаратная инициация). Характеристика респираторных циклов (принудительные, вспомогательные, спонтанные).

3.2. Триггер. Виды триггеров. Принцип действия. Показания к выбору величины триггеруемого параметра.

3.3. Принудительная вентиляция легких. Преимущества, недостатки. Показания.

3.4. Вспомогательная вентиляция легких. Преимущества, недостатки. Показания.

3.5. Синхронизированная принудительная вентиляция легких (A/C, sCMV, sIPPV). Характеристика возможных видов (принудительные, вспомогательные, спонтанные) циклов в рамках данного алгоритма вентиляции. Показания. Преимущества. Недостатки.

3.6. Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких (SIMV). Характеристика возможных видов циклов в рамках данного алгоритма вентиляции. Показания. Преимущества. Недостатки.

3.7. Поддержка давлением инспираторных попыток пациента (PSV). Характеристика вида циклов. Фазы цикла. Подбор параметров 1,2,3,4 фазы. Показания. Плюсы и минусы алгоритма.

3.8. Вентиляция легких с двумя уровнями давлений (Bilevel, BiPAP). Характеристика циклов в рамках данной респираторной модификации. Выбор параметров. Преимущества. Недостатки.

3.9. Интеллектуальные алгоритмы организации респираторных циклов (ASV). Принцип функционирования. Показания. Ограничения для использования этой респираторной модификации.

4. Организация отдельного респираторного цикла:

4.1. Организация в респираторах механизма перехода от инспираторной фазы к экспираторной.

5. Мониторинг механических характеристик торако-легочного аппарата:

5.1. Работа, совершаемая аппаратом, для обеспечения альвеолярного газообмена. «Уравнение движения».

5.2. Определение тораколегочного комплайнса при проведении респираторной поддержки. Нормальные величины. Статический и динамический комплайнс.

5.3. Определение аэродинамического сопротивления при проведении респираторной поддержки. Нормальные величины.

5.4. Кривая давление-время. Отражаемые характеристики. Диагностическая значимость.

5.5. Среднее давление. Оксигенационная стратегия респираторной поддержки. Параметры, влияющие на величину среднего давления.

5.6. Мониторинг величин МОВ, ДО. (Понятие общий ДО, ДО утечки, компрессионный ДО). Мероприятия, направленные на снижение компрессионного и ДО утечки.

5.5. Кривая давление-объем. Мониторинг состояния.

5.6. Ауто-ПДКВ. Факторы, приводящие к формированию. Мониторинг у больных на респираторной поддержке.

6. Отдельные маневры:

6.1. Маневр «раскрытия легких».

6.2. Прон-позиция. Методика. Показания к применению.

6.3. Оксигенотерапия у пациента в условиях респираторной поддержки. Расчет фракционной концентрации кислорода на респираторах с встроенным ротаметром.